## 工作表1
項目 | 單位 | 監測結果 (04/2018 - 03/2019) 最低值 | 監測結果 (04/2018 - 03/2019) 最高值 | 監測結果 (04/2018 - 03/2019) 平均值 | GB3838-2002 第II類標準值 | 達標
pH 值 | pH | 7.2 | 8 | 7.5 | 6 to 9 | 是
溶解氧 | 毫克／公升 | 4.9 | 10 | 7.6 | ≥ 6 | 是
高錳酸鹽指數 | 毫克／公升 | 1 | 2 | 2 | ≤ 4 | 是
化學需氧量 | 毫克／公升 | < 5 | 14 | 6 | ≤ 15 | 是
五日生化需氧量 | 毫克／公升 | < 2.0 | 2.5 | < 2.0 | ≤ 3 | 是
氨氮 (NH3-N) | 毫克／公升 | < 0.02 | 0.18 | 0.04 | ≤ 0.5 | 是
總磷 (以P計) | 毫克／公升 | 0.019 | 0.097 | 0.054 | ≤ 0.1 | 是
銅 | 毫克／公升 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | ≤ 1.0 | 是
鋅 | 毫克／公升 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | ≤ 1.0 | 是
氟化物 (以F - 計) | 毫克／公升 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | ≤ 1.0 | 是
硒 | 毫克／公升 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | ≤ 0.01 | 是
砷 | 毫克／公升 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0015 | ≤ 0.05 | 是
汞 | 毫克／公升 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | ≤ 0.00005 | 是
鎘 | 毫克／公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.005 | 是
鉻(六價) | 毫克／公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.05 | 是
鉛 | 毫克／公升 | < 0.001 | 0.0019 | < 0.001 | ≤ 0.01 | 是
氰化物 | 毫克／公升 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | ≤ 0.05 | 是
揮發酚 | 毫克／公升 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | ≤ 0.002 | 是
石油類 | 毫克／公升 | < 0.013 | < 0.013 | < 0.013 | ≤ 0.05 | 是
陰離子表面活性劑 | 毫克／公升 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | ≤ 0.2 | 是
硫化物 | 毫克／公升 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | ≤ 0.1 | 是
糞大腸菌群 | 個／公升 | 0 | 60000 | 950 | ≤ 2000 | 是
硫酸鹽 (以 SO42- 計) | 毫克／公升 | 10 | 21 | 14 | ≤ 250 | 是
氯化物 (以 C1 - 計) | 毫克／公升 | 7 | 14 | 10 | ≤ 250 | 是
硝酸鹽 (以N計) | 毫克／公升 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | ≤ 10 | 是
鐵 | 毫克／公升 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | ≤ 0.3 | 是
錳 | 毫克／公升 | < 0.01 | 0.47 | 0.03 | ≤ 0.1 | 是
苯并(a)芘 | 毫克／公升 | < 2.0 x 10-6 | < 2.0 x 10-6 | < 2.0 x 10-6 | ≤ 2.8 x 10-6 | 是