##

## 清洗沖廁水水箱及水管系統檢查核對表

*(此表格可填寫多座大廈)*

#### 檢查樓宇名稱

#### 沖廁水的供應來源 (請從下列方格項目選出一項以顯示沖廁水的供應來源)：

□ 水務監督供應的海水

□ 水務監督供應的臨時淡水沖廁

□ 私人水源供應的海水

□ 私人水源供應的井水

□ 其他，請註明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### 清洗沖廁水水箱

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **樓宇名稱** | **最近兩次檢查日期** | **清洗沖廁水****水箱數目** | **清洗沖廁水水箱的****人員／公司** |
| **日期 1** | **日期 2** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

請附上清洗次數及日期的證明文件 (例如由合資格人士簽妥、列明清洗日期、地點的完工證明書或「進入密閉空間－許可工作證」副本作為記錄依據)。

有否將通知書送達受影響用戶？ 有／沒有\*

有否因清洗水箱引致投訴？ 有／沒有\*

如有的話，處理投訴所採取的行動：

為防止日後投訴所採取的行動：

##### D. 檢查與沖廁供水有關的水管系統[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **樓宇名稱** | **所檢查沖廁水****水箱／水泵數目** | **公用豎／下給管****(✓／🗶)**  | **最近三次檢查日期** |
| **水箱** | **水泵** | **豎管** | **下給管** | **日期1** | **日期2** | **日期3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

過去十二個月檢查總次數：

受聘檢查水管系統的持牌水喉匠／屋宇裝備工程師[[2]](#footnote-2)\*\*／屋宇測量師姓名\*\*：

 (水喉匠牌照／會員號碼，如適用)

有關檢查結果的證明文件，請參照第3頁表格1的樣式提交。

 *\*請刪去不適用者*

**表格1：檢查結果** *(如有需要，請用附加紙)*

檢查日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **項目** | **行動** | **發現** (✓／🗶) | **須採取的****跟進行動** |
| --- | --- | --- | --- |
| **樓宇名稱** |
|  |  |  |  |  |  |
| 沖廁水水管(由接駁喉位、公用豎管至公用下給管) | 有沒有任何滲漏？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 有沒有任何嚴重銹蝕，以致沖廁水變黃？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 | 水泵是否操作正常？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 有沒有任何銹蝕的跡象？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 濾水器(如有裝設) | 是否為沖廁水箱供水安裝？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否根據供應商指示定期更換濾芯？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 沖廁水水箱 | 沖廁水是否不潔？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 水箱是否骯髒？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 沖廁水水箱有沒有任何交匯接駁食水／消防水水箱？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 金屬組件是否易遭銹蝕？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 有沒有任何銹蝕迹象？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 溢流管及警戒管是否操作正常，沒有阻塞？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 水箱出入口是否設有高的井邊？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 水箱出入口是否封蓋及鎖緊？ |  |  |  |  |  |  |  |
| Y型過濾器/過濾器(如有裝設) | 過濾器是否操作正常? |  |  |  |  |  |  |  |
| 過濾器有沒有任何損壞或滲漏? |  |  |  |  |  |  |  |
| 如有須要，請根據供應商指示清洗過濾器 |  |  |  |  |  |  |  |

**檢查人員：**  (姓名及水喉匠牌照／會員號碼，如適用)

1. 另外，申請人可以選擇提供下列資料／文件給水務署考慮，表明有關樓宇由一個健全的維修系統所管理(以代替填寫此表格的D部分和和表格1，以及提交表格C的E部分中第3項）：

有關樓宇的名字；

負責維修有關樓宇的隊伍的組成和人數，而該維修隊伍須具有足夠相關公司／機構內部的合資格專業人士和技術人員；

有關維修合約的複印本；

處理日常工作和突發事件的機制；以及

相關的服務承諾／目標和遞交申請或續期申請前十二個月的相關數據 [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* 需附上有關資格的証明文件。 [↑](#footnote-ref-2)